附件：

| 电动车充电桩采购清单 报价单位： 报价日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 功能 | 设备单价（含税13%） | 含税总价 |
| 1 | 10路电动车充电桩 | 12路电动车充电桩 1.防护等级 IP54 2.整机功率:≥6600W 3.待机功率:3W 4.充电方式:按键直冲 5.功能:空载断电、过载保护、充满/拔掉自停。 自动检测电池状态，充满后即刻停止电流输出，智能保障电池安全，避免过充。 6.断电记忆。充电过程中意外断电，设备能够记忆来完成的订单，供电正常后可自动恢复订单。 | 1 | 台 | 按键直冲 |  |  |
| 2 | 12路电动车充电桩 | 10路电动车充电桩 1.防护等级 IP54 2.整机功率:≥6600W 3.待机功率:3W 4.充电方式:按键直冲 5.功能:空载断电、过载保护、充满/拔掉自停。 自动检测电池状态，充满后即刻停止电流输出，智能保障电池安全，避免过充。 6.断电记忆。充电过程中意外断电，设备能够记忆来完成的订单，供电正常后可自动恢复订单。 | 3 | 台 | 按键直冲 |  |  |
| 3 | 20路电动车充电桩 | 20路电动车充电桩 1.防护等级 IP54 2.整机功率:≥13200W 3.待机功率:3W 4.充电方式:按键直冲 5.功能:空载断电、过载保护、充满/拔掉自停。 自动检测电池状态，充满后即刻停止电流输出，智能保障电池安全，避免过充。 6.断电记忆。充电过程中意外断电，设备能够记忆来完成的订单，供电正常后可自动恢复订单。 | 1 | 台 | 按键直冲 |  |  |
| 4 | 材料 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 5 | 人工安装 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计：人民币大写（含税）： |  |  |  |  |  |  |  |